福建省锅炉压力容器检验研究院焊接材料类耗材采购计划表

| 序号 | 品目名称 | 规格 | 技术指标 | 数量 | 单价(万元) | 总价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公用燃气管道聚乙烯管材 | Φ315*28.67 | PE100，SDR11，管材的内外表面应清洁、平滑，不允许有气泡、明显的划伤、凹陷、杂质、颜色不均等缺陷。Φ315最大不圆度≤11.1，Φ110最大不圆度≤2.2，Φ63最大不圆度≤1.5. | 3.1吨 | 2 | 6.2 |
|  |  | Φ110*10 |  | 0.8吨 | 2 | 1.6 |
|  |  | Φ63*5.7 |  | 0.7吨 | 2 | 1.4 |
| 2 | 公用燃气管道聚乙烯管件 | Φ63 | PE100，SDR11，颜色为黑色，管件内外表面清洁、光滑，不应有缩孔、明显的划痕。不圆度≤0.9，最小通经≥49，最下回切长度≥25，管状部分的最小长度≥63. | 350（个） | 0.002 | 0.7 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 9.9 |