## Sheet1
附件1
福建省特种设备检验研究院龙岩分院科研材料采购报价表
序号 | 名 称 | 规格型号 | 技术指标 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 单项控制价（元） | 单价报价（元） | 单项报价（元）
1 | 氯化钠 | 500g/瓶 | 分析纯AR | 70 | 瓶 | 20 | 1400
2 | 划痕刀柄 | ACC49-1 | 满足DINISO9227和ISO12944-6标准 | 1 | 把 | 1200 | 1200
3 | 划痕刀片 | ACC49-2 | 满足DINISO9227和ISO12944-6标准 | 3 | 片 | 1200 | 3600
4 | 标准腐蚀片 | BGD 2309 | 满足ISO9227标准，20片每包 | 4 | 包 | 610 | 2440
5 | 3M纤维胶带 | 898型 | 25mm宽，50m长 | 1 | 卷 | 160 | 160
6 | 米其邦胶带NICHIBAN | CT-405AP-24 | 35m长 | 1 | 卷 | 80 | 80
7 | 米其邦胶带NICHIBAN | CT-24 | 35m长 | 1 | 卷 | 115 | 115
8 | 溶液桶 | 100L | 带脚轮 | 1 | 个 | 370 | 370
9 | 箱体 | 定制 | 详见图纸 | 5 | 个 | 950 | 4750
10 | 箱体固定工装 | 定制 | 详见图纸，含快速夹具胶头螺丝6套 | 1 | 个 | 800 | 800
11 | 玻璃钢棒 | / | 直径20mm，长度1000mm | 2 | 根 | 40 | 80
12 | 玻璃搅拌棒 | / | 直径5～8mm，长度150mm | 3 | 根 | 2 | 6
13 | 干燥皿 | / | 透明，内径≥200mm，含干燥剂 | 4 | 个 | 120 | 480
14 | 柠檬酸二胺溶液 | 500mL/瓶 | 20%质量分数 | 5 | 瓶 | 160 | 800
15 | 氢氧化钠 | 500g/瓶 | 盐溶液PH调节 | 2 | 瓶 | 12 | 24
16 | PH缓冲剂 | / | 每套含邻苯二甲酸氢钾、混合磷酸盐、硼砂各一包（配置标准250mL溶液） | 10 | 套 | 18 | 180
17 | 烧杯 | / | 250mL，玻璃 | 3 | 个 | 6 | 18
18 | 烧杯 | / | 500mL，玻璃 | 3 | 个 | 9 | 27
19 | 气管枪 | / | 带5米弹簧气管（含公母头） | 1 | 套 | 55 | 55
20 | 百格刀 | / | 满足GB/T9286标准 | 1 | 套 | 690 | 690
21 | 氙灯灯管 | BURNER XENON35/65 | 适配Ci4400氙灯老化试验箱，6500瓦 | 1 | 根 | 29560 | 29560
22 | 不锈钢全螺纹螺柱 | M16*300mm | 材质SUS304 | 6 | 个 | 26 | 156
23 | 不锈钢全螺纹螺柱 | M16*500mm | 材质SUS304 | 6 | 个 | 38 | 228
24 | 不锈钢全螺纹螺柱 | M16*800mm | 材质SUS304 | 6 | 个 | 58 | 348
25 | 高头手拧螺母 | M16，通孔 | 上下螺纹各对角铣一半，材质SUS304 | 12 | 个 | 50 | 600
26 | 铝型材 | 45*90*300mm | 在90mm宽的面中心，按长度方向对称布置3个Φ17通孔，每间隔100mm加工 | 4 | 根 | 45 | 180
27 | 铝型材 | 45*90*500mm | 在90mm宽的面中心，按长度方向对称布置5个Φ17通孔，每间隔100mm加工 | 4 | 根 | 68 | 272
28 | 铝型材 | 45*90*800mm | 在90mm宽的面中心，按长度方向对称布置8个Φ17通孔，每间隔100mm加工 | 4 | 根 | 110 | 440
29 | 乙二醇冷冻液 | 25L/桶 | 60-70%，工业级 | 4 | 桶 | 1250 | 5000
30 | 液压油 | 100L/桶 | ISO VG46 | 1 | 桶 | 2000 | 2000
31 | PAG液压油 | / | PAG56 | 100 | 升 | 100 | 10000
32 | 汽车翼子板 | / | 盐雾试验用，漆面需完整 | 2 | 件 | 128 | 256
33 | 汽车下滑轮 | / | 盐雾试验用，漆面需完整 | 1 | 件 | 45 | 45
34 | 汽车水箱下支架 | / | 盐雾试验用，漆面需完整 | 1 | 件 | 80 | 80
35 | 汽车发动机支架 | / | 盐雾试验用，漆面需完整 | 1 | 件 | 65 | 65
36 | 汽车前牌照板 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺 | 4 | 件 | 45 | 180
37 | 汽车发动机下挡板 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 255 | 255
38 | 汽车前杠后支撑板 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺 | 4 | 件 | 55 | 220
39 | 汽车发动机出水管 | / | 边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 55 | 55
40 | 汽车换档杆防尘罩 | / | 边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 50 | 50
41 | 汽车发电机皮带1 | / | 边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 38 | 38
42 | 汽车发电机皮带2 | / | 边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 105 | 105
43 | 汽车顶盖内饰1 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 480 | 480
44 | 汽车顶盖内饰2 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺 | 1 | 件 | 510 | 510
45 | 皮革 | / | 氙灯老化试验用，边缘光滑无毛刺，颜色8004、8008、4002、4003、4007、4008、4011长度各1米 | 1 | 套 | 455 | 455
46 | 电瓶电线连接延长线 | 25平方 | 0.5m长线束，线束两端为直径10mm铜鼻子，红色、黑色各1根 | 1 | 套 | 60 | 60
47 | EC系列大电流航模插头 | EC8 | 额定电流100A，额定电压500V，配EC8公头、EC8母头、0.25m长线束，红色、黑色各1根 | 1 | 套 | 80 | 80
48 | 手电钻 | GBM 10RE | 额定电压：220V，额定功率：450W | 1 | 台 | 495 | 495
49 | 角磨机 | GWS 700 | 额定电压：220V，额定功率：710W | 1 | 台 | 285 | 285
50 | 工具套装 | / | 工具套装包含:锉刀，丝锥（M16），锯子，活动扳手，撬棍，尖嘴钳，铁锤，铆钉枪，大力钳 | 1 | 套 | 836 | 836
51 | CAN卡 | USBCAN-2Ⅰ+ | 通道数量2，数据处理速度8800帧/s，含OBD线束 | 1 | 个 | 700 | 700
52 | 非接触式转速计 | UT372 | 转速量程：10rpm～99999rpm，计数量程：0～99999，需配置USB数据线、反光纸、电池 | 1 | 台 | 485 | 485
53 | 传感器工装 | 定制 | 详见图纸 | 1 | 套 | 1000 | 1000
54 | 气泡垫 | / | 宽度80cm，直径1.1m | 1 | 卷 | 260 | 260
55 | 温湿度计 | 174H | 湿度：0～100%RH 温度：-20～70 ℃，带数据传输底座。 | 4 | 台 | 1490 | 5960
56 | 密封箱 | / | 400mm*300mm*180mm,卡扣式，塑料，IP67防护等级，含干燥剂 | 1 | 个 | 350 | 350
57 | 螺栓 | / | 材质为SUS304，M12*60、M16*50、M16*75，含弹平垫 | 5 | 组 | 30 | 150
58 | 电动汽车用动力蓄电池模组 | 4S1P | 三元，标称电压：14.8V，标称容量：145Ah | 2 | 个 | 1700 | 3400
合计 | [5 empty] | 招标总控制价： 82914元 |  | 总报价：
备注： | 1、以上报价含税含运费；2、其中非接触式转速计、温湿度计须经有资质的计量机构出具合格计量证书，计量费不包含在投标价格内；3、报价超过单价控制价视为无效报价，招标总控制价为82914元
报价单位（盖章）：
联系电话：