## Sheet1
附件1
福建省锅炉压力容器检验研究院龙岩分院其他检验检测类耗材采购报价表
序号 | 名 称 | 技术和服务要求 | 投标响应参数 投标人填写 | 规格型号 投标人填写 | 生产厂家 投标人填写 | 单位 | 数量 | 单价控制价（元） | 单项控制价（元） | 单价报价（元） 投标人填写 | 单项报价（元） 投标人填写
1 | 塑料桶 | 25L/个 |  |  |  | 个 | 2000 | 30 | 60000
2 | 加药泵 | 压AC（100～240）V，流量≥10L，最大出口压力≥0.5MPa，电机功率≤30W，防护等级≥IP65，外形尺寸（长×宽×高）≤190mm×120mm×170mm |  |  |  | 台 | 35 | 780 | 27300
3 | 加药桶及附属件 | 加药桶及加药桶支架：详见附件3，附属件须配套液位计、声光报警器及排污阀。 | 满足图纸要求，附属件配套液位计、声光报警器及排污阀（此条参考填写格式） |  |  | 套 | 35 | 850 | 29750
4 | 标准腐蚀试片 | Ⅰ型，材料Q245R，总面积28cm²，50×25×2mm，满足HG5-1526要求 |  |  |  | 片 | 20 | 17.5 | 350
5 | 标准腐蚀试片 | Ⅰ型，材料Q235B，总面积28cm²，50×25×2mm，满足HG5-1526要求 |  |  |  | 片 | 20 | 12.5 | 250
6 | 标准腐蚀试片 | Ⅰ型，材料20G，总面积28cm²，50×25×2mm，满足HG5-1526要求 |  |  |  | 片 | 10 | 15 | 150
合计 | [8 empty] | 招标总控制价： 117800元 |  | 总报价：
备注： | 1、招标人提供的表格格式投标响应参数、规格型号、生产厂家、单价报价及单项报价由投标人填写，其余部分不得删改；2、以上报价含税含运费；3、报价超过单价控制价视为无效报价，招标总控制价为117800元。
报价单位（盖章）：
联系电话：