## Sheet1
附表1-1
FJSEI FQP-J09-R08-2018
省特检莆田分院申购2025年仪器设备技术参数及验收方法明细表
序号 | 名称 | 型号规格 | 是否需要前置基建 | 序号 | 技术指标 | 验收方法 （与性能要求对应填写）
|  |  |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数）
1 | 超声碳钢试块 | RB-L-1~5、RB-C-1~5 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 应符合NB/T47013.3-2023要求，R140。 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
2 | 超声不锈钢试块 | RB-L-1~5、RB-C-1~5 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 应符合NB/T47013.3-2023要求，R140。 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
3 | 相控阵模拟试块管-管对接接头（不锈钢） | 1、外径 D=219mm，厚度t1=20mm，长度200mm，单边坡口角度 30°~40°。 2、含未焊透、未熔合、裂纹、气孔等焊接缺陷。 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | =DISPIMG("ID_D0B44F9018134061879FBC42A05A4EDC",1) |  | 1.1 | 见型号中参数要求 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
4 | 相控阵模拟试块板-板对接接头（不锈钢） | 1、长度 L=250mm，宽度W=200mm，厚度t=30mm，坡口角度a=60°~90°。 含未焊透、未熔合、裂纹、气孔等焊接缺陷。 | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  | =DISPIMG("ID_B5B81C0AFF0C4218AE2A8A66FA064BE7",1) |  | 1.1 | 见型号中参数要求 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
5 | 相控阵编码器 | MSCAN-ENCODER-XLS |  | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 适配中科PA-30相控阵仪器中小径管扫查器使用。 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
6 | 双面阵探头楔块 | SD27直径AOD168mm SD27直径AOD219mm SD27直径AOD273mm SD27直径AOD325mm SD27直径AOD355mm SD27直径AOD455mm | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 见型号中参数要求 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
7 | 相控阵不锈钢对比试块 | / | 否 | 1 | 性能要求（含功能和技术参数） | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 1.1 | 应符合NB/T47013.15-2021附录I 图I.1、图I.2、图I.3要求 | 资料确认，实物验证。
|  |  |  | 2 | 配置要求 | 验收方法 （与配置要求对应填写）
|  |  |  | 2.1 | 说明书、合格证。 | 随机资料确认
注：1.本表中的设备序号应与采购计划表对应填写； 2.如有需要请标记关键技术参数▲和不允许偏离条款（废标条款）★。一般技术参数不作标记，每个采购项目设置不可偏离技术参数不超过10个，并填写附表1-2不允许偏离条款及设置理由； 3.属于计量范畴的技术参数应增加下划线，标注下划线的技术参数应是可检定或可校准的参数。 4.如选用常规选型库和以前已评审过的技术参数，请勿擅自删改条款内容。如有修改需要的，请在备注里解释说明。未阐明修改理由的，即视为无效修改，将按照常规选型库和以前已评审过的技术参数执行采购。