## 附件1

报 价 单

- 一、项目名称：《基于云平台和多源信息融合的电梯在线监测系统研究采》科研材料采购

- 报价：              元（大写：            ）

- 本采购项目各采购标的报价如下：

| 序号 | 采购标的 | 技术参数 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动传感单元 | 工作电源12-24Vdc，采样率不低于500Hz | 4 |  |
| 2 | 音频传感单元 | 音频传感器为麦克风，音频放大倍数不低于100倍，且放大倍数可调 | 4 |  |
| 3 | 热成像温度传感单元 | 像素分辨率不低于300x200 | 4 |  |
| 4 | 电源模块 | 模块电气隔离，耐压不低于1500V，具有过载保护功能 | 4 |  |
| 5 | PCB板 | 双层，铜膜35um，1.6mm厚 | 4 |  |
| 6 | 控制芯片 | 选用STM32系列MCU，主频100MHz左右 | 4 |  |
| 7 | 5G通讯模块及其附件耗材 | 5G/4G根据环境自动切换，能实时传输视频和传感器信号 | 4 |  |
| 8 | 其他通讯模块及附件耗材 | 物联网窄带通讯、点对点通讯，功耗低，免维护期不低于30天 | 1 |  |
| 9 | 线缆及附件耗材 | 耐候性佳，线皮具有一定的阻燃等级 | 1 |  |
| 合计 |  |  |  |  |

- 三、报价单位：

- 四、联系人：             联系电话：

- 五、说明：

- 1. 报价为含税报价，包含调试费、人工费、税费、交通住宿费等相关费用，不再另行增加。

- 2. 报价金额大小写不一致的，以大写为准。

- 报价单位（盖章）：

- 报价时间：  年   月   日